- 附件2：

- 安化县城乡供水有限公司乡镇集中式供水水价定价成本核定表

| 项目 | 行次及关系 | 2020审核数 | 2021审核数 | 2022审核数 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 年取水量(m3) | 1 | 1302880.80 | 1302265.00 | 1301573.40 |
| 自用水率 | 2 | 8.00 % | 8.00% | 8.00% |
| 核定供水量 | 3=1*（100%-2）*（100%-5） | 1078785.30 | 1078275.42 | 1077702.78 |
| 年售水总量(m3) | 4 | 766254.91 | 832822.38 | 881906.54 |
| 管网漏损率(%) | 5 | 10.00% | 10.00% | 10.00% |
| 一、原水费(元) | 6=7+8 | 141600.00 | 140000.00 | 146540.80 |
| 1、原水费 | 7 | 136000.00 | 136000.00 | 136000.00 |
| 2、水资源费 | 8 | 5600.00 | 4000.00 | 4000.00 |
| 二、外购成品水费（元） | 9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其中：外购成品水量（m3） | 10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 三、动力费（元） | 11 | 82258.98 | 102343.93 | 116660.85 |
| 其中：消耗动力电量（千瓦时） | 12 |  |  |  |
| 单位制水耗电量（千瓦时/m3） | 13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 四、材料费（元） | 14=15+16+17 | 21805.24 | 443571.61 | 247794.20 |
| 1、消毒药剂 | 15 | 18060.24 | 13498.20 | 10991.88 |
| 2、混凝药剂 | 16 | 3745.00 | 7988.00 | 4566.00 |
| 3、其他材料 | 17 | 0.00 | 330.00 | 330.00 |
| 五、修理费（元） | 18 | 116330.14 | 116747.08 | 108214.61 |
| 六、人工费（元） | 19 | 1234810.39 | 1595197.65 | 1681773.14 |
| 七、其他运营费用（元） | 20 | 109443.53 | 161881.32 | 127914.31 |
| 八、二次供水成本（元） | 21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 九、运行维护总成本（元） | 22=6+9+11+14+18+19+20+21 | 1706248.28 | 2137986.19 | 2196991.58 |
| 十、固定资产折旧费（元） | 23 | 222066.48 | 225096.06 | 222595.04 |
| 十一、在建工程摊销（元） | 24 | 142589.25 | 138933.01 | 180244.18 |
| 十二、需扣除的其他业务利润（元） | 25 | 239817.47 | 112737.13 | 66540.55 |
| 十三、需扣除的财政拨款（元） | 26 | 127200.00 | 51856.00 | 14000.00 |
| 十四、供水定价总成本（元） | 27=22+23+24-25-26 | 1703886.54 | 2337422.13 | 2519290.25 |
| 十五、三年加权供水定价单位成本（元） | 35 | 2.02 |  |  |
| 十六、三年加权供水定价总成本（元/m3） | 36 | 2186680.26 |  |  |
| 十七、可计提收益的有效资产（元） | 30=31+32+33 | 1793076.66 |  |  |
| 1.可计提收益的固定资产净值 | 31 | 1457452.99 |  |  |
| 2.可计提收益的无形资产净值 | 32 | 0.00 |  |  |
| 3.可计提收益的营运资本 | 33 | 335623.67 |  |  |

说明：本表数据仅作为本次调价依据，任何单位和个人不得用于其他目的。